宁行审投字〔2024〕38号

关于《宁都县人民医院青塘分院建设项目环境影响报告表》的批复

宁都县卫生健康委员会：

你委呈报的《宁都县人民医院青塘分院建设项目环境影响报告表》，（以下简称《报告表》）以及相关材料已收悉，现批复如下：

- 你委申报的宁都县人民医院青塘分院建设项目位于宁都县青塘镇青塘村大屋小组，厂址中心地理坐标为：经度115°50′56.372″，纬度26°26′28.883″。该项目属新建项目，项目总投资4500万元、其中环保投资54万元，总占地面积为16666.67平方米，主要建设内容为门诊楼、医技住院综合楼、发热门诊、后勤保障楼及相关配套设施和附属工程等。设床位100张。该项目属产业政策鼓励类，符合产业政策和“三线一单”的要求。

二、根据环保措施所行，建设项目可行的《报告表》，同意

按《报告表》所列建设项目性质、规模、地点和环境保护对策措施进行项目建设。

三、项目的建设必须严格执行“配套的环境保护设施与主

体工程同时设计、同时施工、同时投入使用”的环境保护 “三同时”制度，环保投资必须专款专用。

- 项目在设计、建设和运行过程中必须认真落实《报告

表》提出的各项环保要求并重点做好以下各项工作：

- 施工期环境保护措施

1、施工期大气污染环境防治措施

（1）扬尘

①施工现场必须设置控制扬尘污染责任标志牌，标明扬尘污染防治措施、主管部门、责任人及环保监督电话等内容。

②施工现场必须连续设置2.5m稳固、整齐、美观的围挡(墙)，围挡(墙)间无缝隙，底部设置防溢座，顶端设置压顶。必须全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业。

③施工现场保持整洁，场区大门口及主要道路、作业区、必须采取混凝土硬化。出入口设置车辆冲洗设施，设置冲洗槽和沉淀池，保持排水通畅，确保出场运输车辆清洗率达到100%。

④建设单位必须委托具有垃圾运输资格的运输单位进行渣土及垃圾运输。采取密闭运输，车身保持整洁，防止建筑材料、垃圾和工程渣土飞扬、洒落、流溢，严禁抛扔或随意倾倒，保证运输途中不污染道路和环境。

⑤施工单位在场内转运土石方、拆除临时设施、现场搅拌时必须科学、合理施工，采用有效的洒水降尘措施，防止扬尘污染。土石方工程在开挖和转运沿途必须采用湿法作业。

⑥施工现场设置临时堆放场，临时堆放场周围修建挡土墙和排水沟，表面用塑料薄膜覆盖，防止雨水冲刷，严禁弃土、弃渣露天堆放。

⑦四级以上大风天气，严禁进行土方开挖、回填等产生扬尘的施工，同时覆膜防尘。

⑧施工现场使用商品混凝土；禁止搅拌混凝土、沙浆、水泥、石灰粉等建筑材料应存放在库房内或者严密遮盖。沙、石、土方等散体材料集中堆放且覆盖。场内装卸、搬倒物料应遮盖、封闭或洒水。

⑨施工场地要做到“六个 100%”，即施工现场 100%标准化围蔽、工地砂土不用时 100%覆盖、工地路面 100%硬化、拆除工程 100%洒水压尘、出工地车辆 100%冲净车轮车身、施工现场长期裸土 100%覆盖或绿化。

⑩此外，为减少临时堆土扬尘，对临时的土方和弃渣及时清理；临时堆土和弃渣用布棚进行覆盖，临时堆场设置排水沟以减少水土流失；在围挡上设置雾化喷淋装置，施工期间确保水喷淋装置正常运转。

（2）施工机械废气防治措施

使用轻质柴油或汽油为燃料，并对施工机进行定期的保养和维护，保证其良好运转状态，不使用带“病”机具，减少施工机械尾气的排放量。

（3）油漆废气防治措施

采用环保型油漆、施工期间加强室内的通风换气。

2、水环境防治措施

（1）施工作业废水防治措施

施工生产废水经隔油池、沉淀池处理后回用于场地抑尘，不外排。采取以下防治措施：

①在施工过程中，人工运输水泥砂浆时，避免泄漏，泄漏水泥砂浆及时清理，运浆容器等用具集中放置，及时清洗，冲洗水引入沉砂池，禁止废水随意排放。

②在施工堆场四周设截流沟，有效防治废水漫流入周边水体，减少施工物质的流失。

加强施工车辆和设备管理，防止发生漏油等污染事故。

（2）施工人员生活污水防治措施

生活污水依托临时自建的化粪池预处理后，用于周边农田灌溉。

3、噪声环境防治措施

（1）施工单位加强施工管理，采用低噪声机械，并对施工机械定期进行维修保养，使机械设备保持最佳工作状态。

（2）充分结合周边环境敏感点分布情况合理进行施工总平面布置，以充分利用施工场地的距离衰减、部分建筑阻挡隔声来缓解噪声污染。

（3）合理安排施工工序，缩短施工周期。

（4）加强对运输车辆的管理，压缩工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛。

（5）合理安排施工作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规定执行，避免夜间施工。

（6）最大限度地降低人为噪声；搬卸物品轻放，施工工具不乱扔、远扔，工具设备用完后或不用时立即关闭。

施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值要求。

4、固体废弃物防治措施

（1）挖方余土防治措施

① 运至城管部门指定的倾倒地点处理。临时土石堆场以毡布覆盖，裸露地面进行硬化和绿化。

② 施工单位在与渣土清运公司签弃土、弃渣清运合同时，要求承包公司提供弃土去向的证明材料，严禁随意倾倒。

③ 弃土及时清运出场，控制废弃土石和回填土临时堆放场占地面积和堆放量，并在土石堆上覆盖塑料薄膜，以有在临时堆放场地周围设置导流明渠，将雨水引导到沉淀池处理后再排入市政雨水管网。

④ 根据倾倒地点选择合理的渣土运输路线，不得穿越中心城区；运输时段选在夜间进行，白天不得清运；各类运输车辆根据其实际负载情况清运渣土，不得超载；运输车辆出场前一律清洗轮胎，车箱用毡布覆盖并封闭，避免在运输过程中出现抛洒情况。

（2）建筑垃圾

施工现场设置建筑废弃物临时堆场（树立标示牌）并进行防雨、防泄漏处理。施工生产的废料首先考虑废料的回收利用，对钢筋、钢板、木材等下角料可分类回收，交废品回收站回收处理；不能回收的建筑垃圾，如混凝土废料、含砖、厂、砂的杂土等集中堆放，定时清运到城建管理部门指定的倾倒地点处理。对于施工产生的危险废物，如隔油沉淀池油污、油漆桶、机油桶、浮胶漆桶等应分类标示，定期送往有危废处理资质的单位回收处置。为确保废弃物处置落实到位，施工总承包单位在与建筑垃圾清运公司签订清运合同时，要求承包公司提供废弃物去向的证明材料，严禁随意倾倒、填埋，造成二次污染。

（3）装修垃圾

装修垃圾一般有废砖头、砂、水泥及木屑等，会产生扬尘，因此不能随意倾倒，而用编织袋包装后运出屋外，放在指定地点，由环卫部门统一清运处理。外运以上各种建筑垃圾时，出场前一律清洗轮胎，用毡布覆盖，避免轮胎上的泥土掉落至路面而造成扬尘。

（4）生活垃圾

经过袋装收集后，由环卫部门统一送到垃圾处理场集中处理。

5、水土流失保护措施

施工时对临时弃土堆场采取修建挡土墙、排水沟、覆盖塑料布等措施，并对施工期间产生的弃土及时回填。施工场地内设置专门的雨水导流渠，将雨水引导至沉淀池经过沉淀后再排放开发区雨水管网，防止因雨水冲刷造成水土流失和淤塞管网。施工场地四周修建围护结构，及时清运弃土，夯实回填土、施工采用硬化路面、在施工场地四周建立排水沟渠等预防措施。

（二）运营期环境保护防治措施

1、废气防治措施

项目运营期废气产生主要为检查室及病房异味和污水站恶臭。

（1）检查室及病房异味

检查室：要采取通风和对室内空气进行紫外线消毒处理。

病房：采用的消毒措施采用醋酸、84消毒液、紫外线等，同时加强通风。

（2）污水处理站恶臭

建设一个日处理能力为30M3/d的污水处理站，恶臭污染物通过对污水处理站加盖密封处理、定期喷洒除臭剂、加强通风等措施处理后排放。

- 食堂油烟

食堂油烟废气经油烟净化装置处理后排放，执行《饮食业油烟排放标准(试行)》 (GB18483-2001) 中型排放标准。

- 备用发电机燃油废气

项目备用柴油发电机废气源强排放执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）中第Ⅲ阶段排放标准。备用发电机燃油尾气通过设置的独立排放烟井排放，独立排烟井避开敏感点设置于项目地面绿化带中。

2、废水污染防治措施

（1）医务人员生活废水

生活废水经“化粪池+自建污水处理站”处理后排入市政管网。

（2）地面消毒、清洁废水

收集后经“化粪池+自建污水处理站”处理后排入市政管网。

(3)门诊废水

收集后经“化粪池+自建污水处理站”处理后排入市政管网。

- 病房废水

收集后经“化粪池+自建污水处理站”处理后排入市政管网。

- 检验废水

检验科日常采样所用的针管、试管等均为一次性，一次检验完成后就作为医疗废物废弃。完全采用商品试剂及电子仪器设备代替人工分析检验，所有待检样品均通过仪器加入商品检验试剂后进行分析。使用的商品试剂废弃后均统一收集作为危废处置。

本项目污水处理站采用“调节—水解酸化—接触氧化—混凝—消毒”工艺进行污水预处理，处理后排入青塘镇生活污水处理站深度处理。

3、噪声环境影响和防治措施

项目运营过程中产生的噪声主要分为设备噪声及社会生活噪声。

（1）设备噪声主要是公用设施噪声如消防泵、抽排风机等产生的噪声。

（2）公用设施中消防泵、抽排风机等高噪声设备应布置在相应的设备间内，设备间使用隔声门，泵和风机进行基础减震，风机进出口管道加装消音器，排气管道出口采用微穿孔板消声器等。

（3）社会生活噪声主要为来自门诊病人产生的噪声。禁止大声喧哗，确保医院噪声强度执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相关要求标准。

- 固体废物防治措施

本项目产生的固体废物主要为生活垃圾、普通医疗用品、药品包装材料，医疗废物、废水处理污泥。

（1）生活垃圾

通过收集后，交由当地环卫部门处理。

（2）普通医疗用品、药品包装材料

收集后暂存于一般固废间，定期交由废品回收公司回收处理。

（3）医疗废物

暂存医院内医疗附属用房的医疗废物暂存间，建筑面积5M2。

（4）污水处理站污泥

交由有资质单位处置。

- 环境管理要求

①一般固废暂存间执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的要求，采取相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，贮存场所应设置环境保护图形标志，禁止危险废物和生活垃圾混入。

②对于危险固废，在场内暂存期间，严格执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)，设置专门的危险废物贮存场所，设立标牌，做好“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）工作，不允许露天堆放。

根据《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（卫生部令【2003】第36号令），医疗卫生机构建立的医疗废物暂时贮存设施、设备达到以下要求：

a远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入；

b有严密的封闭措施，设专(兼)职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物；

c有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施；

d防止渗漏和雨水冲刷；

e易于清洁和消毒；

f避免阳光直射；

g设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识。

设施底部必须高于地下水位最高水位；建在易燃、易爆等危

险品仓库、高压输电线路防护区域以外；位于居民中心区常年最大风频的下风向；场所内必须有泄漏液体收集装置；在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物必须进行预处理，使之稳定后贮存，否则，按易爆、易燃危险品贮存；装载液体、半固体危险废物的容器内留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间；危险废物的堆放要做好“三防工作”(即防风、防雨和防晒)；同时将危险废物分类收集贮存，并粘贴危险废物标签，并做好相应的纪录，不相融的危险废物必须分开存放，并有隔离间隔断，禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。

5、地下水、土壤环境防治措施

（1）污染控制措施

按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”原则做好地下水污染防治。

原料、一般固废和产品分类存放，不设置露天堆场；选用优质设备和管件并加强管理和维护；生产区进行地面硬化，重点防治区及废水收集、输送、处理、排放系统进行防腐防渗处理；加强管理和周边区域地下水监控，一旦发现被污染，立即采取措施，防止地下水污染扩散。固废贮存间及危废昝存池做好防腐防渗措施，地面应以抗渗混凝土浇筑，并铺设HDPE防渗膜，防止和降低渗滤液渗入地下污染地下水的环境风险。

所有废水处理构筑物、污泥处理构筑物池体混凝土抗压强度、抗渗、抗冻性能均达到设计要求；底板混凝土高程和坡度满足设计要求；池壁垂直、表明平整，相临湿接缝部位的混凝土紧密，保护层厚度符合规定；混凝土衔接紧密不渗漏。每座水池必须做满水实验，确保质量合格。

（2）分区防渗措施

项目厂区采取分区防渗措施。

重点防渗区：污水处理站、管道系统，固废贮存场，危废贮存区等。混凝土浇注+铺设HDPE防渗膜；设置地下水污染监控系统。按照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）要求，基础必须防渗，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤1.0×10-10cm/s。

一般防渗区：办公区域、综合大楼等。抗渗混凝土浇注硬化；渗透系数≤1.0×10-7cm/s

6、环境风险防范措施

（1）危险化学品防范措施

酒精、碘伏等医用药品

对于危险化学品的购买、储存、保管、使用等需按照《危险化学品安全管理条例》规定管理。精神和麻醉药品则根据《精神药品管理办法》和《麻醉药品管理办法》中要求购买、储存、使用。一般药品和毒、麻药品分开储存，专人负责药品收发、验库、使用登记、报废等工作，医院建立药品和药剂的管理办法。

84消毒液

用于存放项目84消毒液的场所，做好防腐防渗等措施，并配备专人管理。

（2）危险废物泄露事故防范措施

必须严格遵照国家《医疗废物管理条例》（2003年6月16日起施行）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和其他相关性征法规的要求，对医疗废物收集、运送、贮存、处理处置过程统一监督管理，主要是严格落实好以下几方面的措施：

根据就近集中处置的原则，将医疗废物交由医疗废物集中处置单位处置；

严格分类医疗废物，严禁将医疗废弃物夹带入一般生活垃圾进行处置；

制定与医疗废物安全处置有关的规章制度和在发生意外事故时的应急方案，设置监控部门或者专（兼）职人员，负责检查、督促、落实本单位医疗废物的管理工作；

对本单位从事医疗废物收集、运送、贮存、处置等工作的人员和管理人员，进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识的培训；

采取有效的职业卫生防护措施，为从事医疗废物收集、运送、贮存、处置等工作的人员和管理人员，配备必要的防护用品，定期进行健康检查；必要时，对有关人员进行免疫接种，防止其受到健康损害；

严格执行危险废物转移联单管理制度，严禁把危险固废交由无相应资质单位或部门，严防危险废物流入社会。

及时收集产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。医疗废物专用包装物、容器，要有明显的警示标识和警示说明；

建立医疗废物的暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；常温下医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。医疗废物的暂时贮存设施、设备，远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，并设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施；

使用防渗漏、防遗撒的专用运送工具，按照确定的内部医疗废物运送时间、路线，将医疗废物收集、运送至暂时贮存地点。医疗废物的暂时贮存设施、设备定期消毒和清洁；

医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，对医疗废物进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法、最终去向以及经办人签名等项目。登记资料至少保存3年；

（3）废水污染事故防范措施

加强污水处理设施设备、管线、阀门等设备元器件的维护保养，对系统的薄弱环节如消毒设备等易出故障的地方，加强检查、维护保养，及时更新。

污水处理设施设备要合理配电，防止因停电造成污水超标排放。

项目配套建设完善的排水系统和切换系统，对因管道破裂、泵设备损束后妥善处理。

一旦出现非正常情况，操作人员立即启动废水回流系统，关闭废水排放口的阀门。查找原因，及时抢修，待系统正常运行后方可开启排放口阀门。

加强对操作人员的岗位培训，建立健全的环保管理机制和各项环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强环境风险防范工作，防止事故排放导致环境问题。

（4）制订风险应急预案

建设单位进行突发环境事件应急预案的备案工作，包括环境应急预案及编制说明、环境风险评估报告、环境应急资源调查报告、环境应急预案评审意见等内容，并在项目投入生产或使用前到当地主管部门进行备案。

五、《报告表》经批准后，如项目的性质、规模、地点、拟采用的防治污染措施等发生重大变动或自批准超过5年后开工建设，须报我局重新审批。

六、请赣州市宁都生态环境局做好本项目的环境保护日常监管工作。你委应收到本批复后20个工作日内，将批准后《报告表》及批复送赣州市宁都生态环境局，并按规定接受各级生态环境行政主管部门的监管检查。

宁都县行政审批局

2024年4月12日

宁都县行政审批局                                     2024年4月12日印发